| Позиция |  | Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа | Код оборудования, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы оборудования, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Цифровой источник сообщений | DMS01-32(рус/анг)-220/24-6-3RМ-LI |  | ВЕЛЛЕЗ | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Усилитель мощности | 300РА016М/24 |  | ВЕЛЛЕЗ | шт. | 6 |  |  |
| 3 | Блок коммутации | PS-6/10-C-3RM |  | ВЕЛЛЕЗ | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Пульт микрофонный | RM-10 |  | ВЕЛЛЕЗ | шт. | 3 |  |  |
| 5 | Панель сетевая | РN-12 |  | ВЕЛЛЕЗ | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Блок резервного питания | PSU 01-24/24 |  | ВЕЛЛЕЗ | шт. | 4 |  |  |
| 7 | Шкаф для аппаратуры | Н3 |  | ВЕЛЛЕЗ | шт. | 5 |  |  |
| 8 | Аккумулятор 24 Ач, 24В |  |  |  | шт. | 8 |  |  |
| 9 | Аккустическая система (1 Вт) | 1/3AS100FW-C |  | ВЕЛЛЕЗ | шт. | 5 |  |  |
| 10 | Аккустическая система (1 Вт) | 1/3AS100FP-C |  | ВЕЛЛЕЗ | шт. | 10 |  |  |
| 11 | Аккустическая система (3 Вт) | 3AS100FW-C |  | ВЕЛЛЕЗ | шт. | 19 |  |  |
| 12 | Аккустическая система (3 Вт) | 3AS100FP-C |  | ВЕЛЛЕЗ | шт. | 73 |  |  |
| 14 | Аккустическая система (6 Вт) | 6AS100FW-C |  | ВЕЛЛЕЗ | шт. | 15 |  |  |
| 15 | Аккустическая система (6 Вт) | 6AS100FP-C |  | ВЕЛЛЕЗ | шт. | 152 |  |  |
| 16 | Аккустическая система (6 Вт) | 6AS100F-C |  | ВЕЛЛЕЗ | шт. | 6 |  |  |
| 17 | Аккустическая система (10 Вт) | 10AS100F-C |  | ВЕЛЛЕЗ | шт. | 38 |  |  |
| 18 | Аккустическая система (влагозащитный алюминиевый корпус, 10 Вт) | 10ASP100F |  | ВЕЛЛЕЗ | шт. | 12 |  |  |
| 19 | Резервированный источник питания | СКАТ-1200М |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 20 | Аккумулятор 7 Ач |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 21 | Световое табло (“ВЫХОД”) | БЛИК-С12 |  |  | шт. | 25 |  |  |
| 22 | Коробка | КС-4 |  |  | шт. | 18 |  |  |
| 23 | Кабель | КПСВВ1х2х0,75 |  |  | м | 5000 |  |  |
| 24 | Кабель | ШВВП2х0,75 |  |  | м | 1600 |  |  |
| 25 | Электрокороб | 20х10 |  |  | м | 5000 |  |  |
| 26 | Розетка 220В |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 27 | Вилка 220В |  |  |  | шт. | 4 |  |  |